V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. [19/04](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865), [35/04](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550), [26/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068), [92/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975), [25/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065) in [74/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879)) vas obveščamo o skladnosti pitne vode ter o številu odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov v omrežju, ki ga oskrbuje Vodovodna zadruga Zimerl z. o. o., Zgornja Pristava 17 a, Slov. Konjice.

V koledarskem letu 2016 je bilo odvzetih v okviru notranjega nadzora 8 vzorcev pitne vode na 3 odvzemnih mestih in pri tem je bilo opravljenih 8 mikrobioloških in 1 kemijska analiza. Iz rezultatov analiz, ki jih je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje, je razvidno, da so bili neskladni 3 vzorci pitne vode in sicer za parameter Koliformne bakterije in E. coli. Vzorci vode so bili neskladni, vendar je bila pitna voda zdravstveno ustrezna.

V okviru državnega monitoringa pa sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode na 1 odvzemnem mestu. Iz rezultatov analiz je razvidno, da sta bila oba vzorca pitne vode ustrezna.

Rezultati mikrobioloških (MB) in fizikalno kemijskih (KA) preizkušanj so prikazani v spodnji tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mikrobiološka analiza (MB)** | | | | **Kemijska analiza (KA)** | | |
| **vrsta nadzora** | **št. MB** | **št. neskladnih vzorcev** | **ime neskladnega parametra**  **(MPN/100 ml)** | **št. KA** | **št. neskladnih vzorcev** | **ime neskladnega parametra** |
| notranji nadzor | 8 | 3 | **Koliformne bakterije (45)**  **E. coli (2)**  **--------------------------------------**  **Koliformne bakterije (201)**  **--------------------------------------**  **Koliformne bakterije (5)** | 1 | 0 | 0 |
| državni monitoring | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vsi analizni izvidi se nahajajo na sedežu Vodovodne zadruge Zimerl z. o. o. in pri odgovorni osebi.

Na osnovi vseh rezultatov analiz in podatkov izvajanja sistema kakovosti HACCP zagotavljamo, da je bila pitna voda v vodovodnem omrežju zdravstveno ustrezna in primerna za pitje. Neskladnost ne predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi bodo uporabniki o vzrokih neskladnosti pitne vode ali njegovega vzdrževanja, v primeru omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti in v primeru odstopanja obveščeni: osebno, sms, preko Radio Rogla ali spletne strani občine Slov. Konjice <http://www.slovenskekonjice.si/>.

Pripravila:

Metoda Rebernak Lapuh, Iztok Črešnik,

odgovorna oseba predsednik Vodovodne zadruge Zimerl z. o. o.